广州移动IDC机房框选准入条件

准入条件是项目开展的必要满足条件，即所有的合作共建机房项目方案原则上须参照以下要求设置门槛性条款。具体如下：

1、合作方准入条件

合作共建机房合作方必须具有以下资质并提供相关纸质证明材料：

1）合作方必须在中华人民共和国境内（不含港澳台）注册依法成立、正常运营，优先选择国有企业或实力雄厚的优质民营企业。

2）合作方必须具有IDC机房所在场地的产权或者承租权（不限定为场地的第一手承租人），产权或承租权自报名参选之日起剩余有效时间至少5年以上（针对定制机房或续签机房，承租权有效期限需承诺自甄选合同签订之日起剩余有效时间大于项目合作时长）。

3）合作共建机房项目接受联合体参加框选，联合体的组成单位不超过两家，提交联合体协议书原件并注明牵头人。参加框选的联合体各方，不得再以自己名义单独参加同一框选，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在同一项目中参与框选。

2、机房基础条件准入条件

合作共建机房必须满足中华人民共和国国家标准GB 50174-2017《数据中心设计规范》，其技术要求不低于C级，具体详见附件1各级数据中心技术要求；同时合作方承诺机房交付前必须取得当地政府要求合法合规运营所需的相关审批或资质认证（包括但不限于节能审查、环评、消防等）。

3、其他准入条件

1）传输网络配套服务要求

用于机楼网络出口带宽配套，场地、配套设备等由乙方免费提供。包括：15个3kw功率机柜（合计45kw功率或等效功率机柜）、空调、双路市电输入、UPS配套、ODF配线架、桥架布线等按数据中心IT机柜服务环境配套免费提供。如甲方网络机柜实际功率大于45kw，甲方按本合同第四条向乙方支付。传输网络配套间须在数据中心投产一个月前提供装机条件，以保证网络设备顺利入场。

2）园区内管道、光缆建设及维护

由乙方配套提供不低于两路数据中心至园区外的物理通信管道，两路物理管井之间不重复、不交叉，并可应项目需要进行物理管道的扩容。

3）线路资源需求

乙方同意甲方发起的第三方线路资源（光纤、传输电路等），双方友好协商后，甲方可接入到数据中心。对第三方线路引入的实施提供管路、桥架、接入间等，经双方协商后，乙方可提供施工配合支持及提供配套空间位置。

4）动环监控要求

合作方免费开发接口，将标准化告警信息推送至广州移动监控系统。

5）数据中心楼内互联线路及IDC出口带宽互联线路

乙方按需求向甲方免费提供及维护楼内各业务机房与网络间的互联光纤线路及ODF配线架，并可按需扩容。甲方终端客户开通甲方IDC出口带宽业务，从甲方终端客户机柜到甲方路由器的尾纤耗材由乙方免费提供。

6）机房认证要求

机房甄选入围正式签订合同期内，乙方在配套提供的服务区域须具备和提供数据中心信息系统安全等级保护专业资质认证、GB50174-2017A级认证（CQC认证）、ISO27001认证等，以满足甲方终端客户要求。

7）其他要求

A、按具体项目需要进行单机柜功率调整，免费提供机柜围蔽、个性化改造等服务；

B、测试机柜：合作方免费提供3个测试机柜资源（含电），用于广州移动客户的测试需求。

C、按广州移动要求进行机房美化宣传、讲解接待工作。